## Sheet1
菜单名称 | 菜单功能描述
硬件设备网络拓扑数据接入 | 从设备台账接入硬件设备网络拓扑模型
硬件设备实时数据接入 | 从北塔监控系统，实时采集硬件设备CPU、内存、负载率等运行数据
设备冗余配置信息数据接入 | 从设备台账接入设备冗余配置信息数据接入
设备实时数据清洗与转换 | 对原始数据进行格式化、单位统一、无效值与缺失值处理，使其符合分析功能输入要求
实时监控数据融合与对齐 | 将不同来源、不同时序的数据（如网络拓扑、实时监控数据）在时间戳和拓扑结构上进行对齐与关联
硬件设备数据质量校验 | 执行数据完整性、合理性校验并标记低质量数据
N-1分析-故障场景自动生成 | 根据用户指令和设备网络拓扑和设备重要性，自动生成需要模拟的N-1故障场景
关键组件故障影响分析 | 模拟关键组件故障，分析故障影响
关键链路可靠性分析 | 评估关键通信链路通道中断，对系统业务的影响
负载均衡能力分析 | 分析N-1情况下，系统启用负载均衡后可能发生的过载风险
关键业务系统可靠性分析 | N-1分析-SCADA/AGC/AVC/计划值/出清文件等关键业务系统可靠性分析
系统响应速度与恢复能力评估分析 | 基于系统性能数据，评估故障后系统的自动响应速度
薄弱环节智能识别 | 综合所有N-1分析结果，利用规则和算法自动定位系统中的共性薄弱点和故障敏感点
风险等级综合评估分析 | 根据故障发生的可能性和后果的严重性，对识别出的潜在风险进行分级
风险分析关键内容生成 | 自动提炼核心结论，包括总体风险等级、最关键薄弱环节和急需采取的措施等内容
详细风险分析结果报告生成 | 将N-1分析结果、风险评估细节、性能指标等数据自动填充到报告模板对应位置
风险处置建议生成 | 基于知识库，针对识别出的风险和薄弱环节，自动生成改进建议
风险报告模板管理 | 管理可配置的运行方式风险报告模板
风险可视化仪表盘 | 在界面上以数据大屏形式动态展示系统整体风险态势、薄弱环节分布、关键指标等
分析图表生成 | 自动生成风险分布图、负载率柱状图等辅助分析图表，并嵌入报告。
外部系统接口 | 提供API接口，允许将分析报告和关键风险数据推送至其他系统
风险信息自动推送 | 将生成的高风险摘要消息通过短信等方式自动推送给相关专责。
风险处置建议问答 | 通过人机交互形式，提供值班人员风险处置建议
硬件设备数据采集 | 从运维台账收集硬件设备投运时间、型号、配置信息、技术规格等静态数据和通过北塔监控系统收集CPU、内存、磁盘I/O、网络流量等实时数据
硬件设备运维历史数据采集 | 从设备台账、运维日志等获取设备的定检记录、保养计划、维修历史、部件更换记录等运维历史数据
硬件设备日志数据采集 | 采集操作系统、应用软件、中间件等产生的系统日志、错误日志、审计日志
硬件设备数据清洗与标准化 | 对采集的原始数据进行清洗，处理缺失值、异常值，并将数据格式、单位统一标准化
硬件设备关联数据融合 | 自动建立不同数据源之间的关联关系（如将故障告警与当时的性能指标关联）
硬件设备数据质量校验 | 执行数据完整性、合理性校验并标记低质量数据
设备健康度评分 | 综合设备年龄、配置、负荷、运维记录等因素，通过机器学习模型，计算动态的健康度分数
硬件设备剩余寿命预测 | 基于设备老化模型和历史数据，使用预测性分析模型预测设备的剩余使用寿命和故障概率
多指标联合异常检测 | 用深度学习算法对多个性能指标进行联合分析，检测单一指标正常但组合起来异常的复杂场景
动态基线告警 | 自动学习设备运行模式，生成动态基线，对偏离基线的行为进行智能告警
设备日志异常自动提取识别 | 使用日志解析大模型技术，从海量日志中自动提取异常事件
故障根因分析定位 | 当发生异常或故障时，自动关联分析性能指标、配置变更、日志事件等多维数据，快速定位最可能的根本原因
全局健康状态总览 | 以数据大屏形式，直观展示所有设备的整体健康状态分布、高风险设备列表、当前活跃告警等
设备健康档案 | 为每台设备生成详细的健康档案页面，集中展示其评分、历史评估、维护记录、关联告警和预测信息
健康分析报告模板管理 | 管理可配置的健康分析报告模板
设备健康分析报告生成 | 生成设备健康分析报告:包含设备故障预测、运维建议和更换建议
硬件设备运维知识问答 | 通过人机交互形式，提供值班人员硬件设备运维知识问答
设备健康预警信息推送 | 将预警信息推送给相关运维人员
业务与网络指标数据采集采集 | 采集业务系统指标（如QPS、响应时间、错误率）和网络链路指标数据（如延迟、丢包率、带宽利用率）
链路日志数据采集 | 应用接口日志与调用链数据采集
链路数据自动化解析 | 将收集到的异构数据进行格式解析（JSON、XML、日志文本等）
关键链路数据自动提取 | 运用大模型技术对关键字段提取与映射
链路数据清洗与处理 | 将不同来源不同结构的数据处理为智能体能识别的数据格式
链路状态异常实时检测 | 自动对链路数据跳变、不变、抖动、错误值等多种异常模式的识别
链路故障故障诊断 | 基于链路拓扑和调用链，快速定位故障组件/接口，并结合规则库与大模型，推断出根本原因。
链路故障解决措施问答 | 基于知识库内容进行人机交互，辅助值班人员进行解决措施问答
系统异常风险报告模板管理 | 管理可配置的系统风险报告模板
系统异常风险报告生成 | 自动将异常实时检测和故障诊断等内容填入系统风险报告
系统异常信息推送 | 将异常信息推送给相关运维人员
系统运行方式风险分析知识库构建 | 在云南智能体平台构建系统运行方式风险分析知识库
设备健康水平分析知识库构建 | 在云南智能体平台构建设备健康水平分析知识库
数据链路与异常分析知识库构建 | 在云南智能体平台构建数据链路与异常分析知识